ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ), ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (В СТЕЛОПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ)

- Общие сведения об объекте.

| Дата подачи заявки: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика: |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |
| Адрес объекта*: |  |  |
| Контактное лицо*: |  |  |
| Контактные данные*: | Телефон: | E-Mail: |

- Техническая информация об объекте.

|  | Район строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютная минимальная температура, 0С: |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 |  |  |  |  |
|  | Сейсмичность района строительства |  |  |  |  |
|  | Максимальные габаритные размеры блок-бокса (при необходимости), м |  |  |  |  |
|  | Тип системы (указать нужное): |  |  |  |  |
|  | - дренчерная |  |  |  |  |
|  | - спринклерная |  |  |  |  |
|  | - внутренняя с пожарными кранами |  |  |  |  |
|  | - наружная сеть |  |  |  |  |
|  | Производительность насосной станции, м3/ч |  |  |  |  |
|  | Наличие подпора на входе в насосную станцию (указать нужное): | -давление в напорной сети, м. |  |  |  |
|  |  | -насосы под заливом, (минимальный расчетный уровень воды в резервуаре до оси всасывающего трубопровода) м, |  |  |  |
|  | Расчетный напор на выходе из насосной станции, м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | (в т.ч. статический напор, м) |  |  |  |  |
|  | Требуемое количество рабочих насосов, шт. |  |  |  |  |
|  | Требуемое количество резервных насосов, шт. |  |  |  |  |
|  | Марка насосных агрегатов (отечественный, импортный) |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение всасывающих патрубков, часов/кол-во, шт |  | / |
|  |  |  | Расположение напорных патрубков, часов/кол-во, шт |  | / |
|  |  |  | Направление ввода кабелей, часы |  |  |
|  |  |  | Диаметр присоединительных фланцев всасывающего патрубка, DА, мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр присоединительных фланцев напорного патрубка, DВ, мм |  |  |
|  |  |  | Глубина залегания всасывающего трубопровода, А мм |  |  |
|  |  |  | Глубина залегания напорного трубопровода, А мм |  |  |
|  | Необходимость установки запорной арматуры с электроприводом |  |  | всасывающие патрубки |  |
|  |  |  |  | напорные патрубки |  |
|  | Необходимость установки жокей-насоса |  |  |  |  |
|  | производительность, м3/ч |  |  |  |  |
|  | напор, м.в.ст |  |  |  |  |
|  | Необходимость дистанционного/автоматического управления |  |  |  | / |
|  | Тип линии связи (RS-485, Ethernet, GSM, «сухие контакты») |  |  |  |  |
|  | Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP, другое) |  |  |  |  |
|  | Размещение шкафа управления – уличное, в помещении |  |  |  |  |
|  | Категория эл.снабжения*: |  |  | 1 ввод |  |
|  |  |  |  | 2 ввода + АВР |  |
|  | Требования к автоматизации |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |

*Специальные требования:

Пункты 6-11,13,14,21 обязательны для заполнения.